## Catalogo_Inversores
CATALOGO DE INVERSORES
Datos completos (Si/No) | Modelo | Archivo origen | Tension DC Maxima (V) | Tension Arranque (V) | Rango MPPT Min (V) | Rango MPPT Max (V) | Tension Minima MPPT Activo (V) | N Trackers | N Strings/Tracker | Corriente Maxima Tracker (A) | Corriente Cortocircuito Max Tracker (A) | Potencia FV Max Recomendada (W)
Si | MID 15KTL3-X | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 20000
Si | MID 17KTL3-X | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 22000
Si | MID 20KTL3-X | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 25000
Si | MID 22KTL3-X | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 27500
Si | MID 25KTL3-X | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 33.5 | 41 | 31000
Si | SOLIS-60K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1100 | 190 | 180 | 1000 | 180 | 4 | 1 | 28.5 | 47.63 | 75000
Si | TriP 30K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 45000
Si | TriP 25K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 37500
Si | TriP 20K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 30000
Si | TriP 15K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 22500
Si | TriP 10K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 2 | 20 | 25 | 15000
Si | TriP 8K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 2 | 20 | 25 | 12000
Si | TriP 6K-HV | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 2 | 20 | 25 | 9000
Si | TriP2-HB-3P-6K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 1 | 20 | 25 | 9000
Si | TriP2-HB-3P-8K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12000
Si | TriP2-HB-3P-10K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 1 | 20 | 25 | 15000
Si | TriP2-HB-3P-12K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 18000
Si | TriP2-HB-3P-15K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 22500
Si | TriP2-HB-3P-20K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 30000
Si | TriP2-HB-3P-25K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 37500
Si | TriP2-HB-3P-30K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 45000
Si | ECO HIBRID SNA US 12K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | ECO HIBRID SNA US 15K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | ECO HIBRID SNA US 6K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 8000
Si | SNA2-EU-LT 10K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 32.5 | 18000
Si | SNA2-EU-LT 12K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SNA2-EU-LT 14K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SINGLE FASE SNA-EU 12K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SINGLE FASE SNA-EU 14K | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SUN-5K-SG01LP1-US | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 300 | 2 | 1 | 13 | 17 | 6500
Si | SUN-6K-SG01LP1-US | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 200 | 2 | 2 | 26 | 34 | 7800
Si | SUN-7.6K-SG01LP1-US/EU | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 200 | 2 | 2 | 26 | 34 | 9880
Si | SUN-8K-SG01LP1-US/EU | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 200 | 2 | 2 | 26 | 34 | 10400
Si | PV33-1012TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 100 | N/D | 16 | 95 | 16 | 1 | 1 | 80 | N/D | 1250
Si | PV33-1512TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 100 | N/D | 16 | 95 | 16 | 1 | 1 | 80 | N/D | 1250
Si | PV33-1524TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500
Si | PV33-2012TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 100 | N/D | 16 | 95 | 16 | 1 | 1 | 80 | N/D | 1250
Si | PV33-2024TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500
Si | PV33-3024TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500
Si | PV33-3048TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000
Si | PV33-4024TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500
Si | PV33-4048TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000
Si | PV33-5048TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000
Si | PV33-6048TLV | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000
Si | PV35-8048TLV | Inversor-Hibrido-8000W-48V-PV35-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 64 | 145 | 64 | 1 | 1 | 100 | N/D | 5000
Si | PV35-10048TLV | Inversor-Hibrido-10000W-48V-PV35-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 64 | 145 | 64 | 1 | 1 | 100 | N/D | 5000
Si | PV35-12048TLV | Inversor-Hibrido-12000W-48V-PV35-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 64 | 145 | 64 | 1 | 1 | 100 | N/D | 5000
Si | PV36-8048TLV | Inversor-Hibrido-8000W-48V-PV36-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 250 | N/D | 64 | 235 | 64 | 2 | 1 | 100 | N/D | 5000
Si | PV36-10048TLV | Inversor-Hibrido-10000W-48V-PV36-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 250 | N/D | 64 | 235 | 64 | 2 | 1 | 100 | N/D | 5000
Si | PV36-12048TLV | Inversor-Hibrido-12000W-48V-PV36-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 250 | N/D | 64 | 235 | 64 | 2 | 1 | 100 | N/D | 5000
Si | POWEST-1KVA-12V | Inversor-Solar-onda-Pura-Powest-3kV.pdf | 102 | N/D | 15 | 80 | 15 | 1 | 1 | N/D | N/D | 500
Si | POWEST-3KVA-24V | Inversor-Solar-onda-Pura-Powest-3kV.pdf | 145 | N/D | 30 | 115 | 30 | 1 | 1 | N/D | N/D | 1500
Si | X3-PRO-10K-G2-LV | PRO-10k12k15k.pdf | 800 | 200 | 160 | 650 | 160 | 2 | 2 | 32 | 40 | 20000
Si | X3-PRO-12K-G2-LV | PRO-10k12k15k.pdf | 800 | 200 | 160 | 650 | 160 | 2 | 2 | 32 | 40 | 24000
Si | X3-PRO-15K-G2-LV | PRO-10k12k15k.pdf | 800 | 200 | 160 | 650 | 160 | 2 | 2 | 32 | 40 | 30000
Si | LXP-LB-US-5K | LXP-LB-US-5-10K-Datasheet-1.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 2 | 2 | 25 | 31 | 8000
Si | LXP-LB-US-8K | LXP-LB-US-5-10K-Datasheet-1.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 2 | 2 | 25 | 31 | 12000
Si | LXP-LB-US-10K | LXP-LB-US-5-10K-Datasheet-1.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 2 | 2 | 25 | 31 | 15000
Si | LXP-LB-US-12K | LXP-LB-US-12K-Datasheet.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 3 | N/D | 25 | 31 | 18000
Si | SNA-3K | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 6000
Si | SNA-4K | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 8000
Si | SNA-5K | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 8000
Si | SNA-6K | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 9600
Si | SNA-PRO-EU-3K | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 7500
Si | SNA-PRO-EU-4K | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 10000
Si | SNA-PRO-EU-5K | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12500
Si | SNA-PRO-EU-6K | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 15000
Si | SNA-PRO-EU-6.5K | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 15000
Si | SNA-PRO-US-4.5K | SNA-PRO-US-4_5K-Datasheet-20260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12000
Si | GETA-LB-EU-1.5K-12V | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 30 | 440 | 30 | 1 | N/D | 18 | 20 | 2000
Si | GETA-LB-EU-2.5K-12V | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 30 | 440 | 30 | 1 | N/D | 18 | 20 | 3000
Si | GETA-LB-EU-3.6K-24V | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 55 | 440 | 55 | 1 | N/D | 18 | 20 | 4000
Si | GETA-LB-EU-3.6K-48V | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 55 | 440 | 55 | 1 | N/D | 18 | 20 | 4000
Si | GETA-LB-EU-6K-48V | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 90 | 100 | 440 | 100 | 1 | N/D | 27 | 35 | 6500
Si | GEN-HB-US-25K | GEN-HB-US-25K-Datasheet20260226.pdf | 550 | 120 | 120 | 480 | 120 | 6 | N/D | 34 | 50 | 48000
Si | GEN-LB-US-5K | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN-LB-US-6K | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 14000
Si | GEN-LB-US-8K | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 19000
Si | GEN-LB-US-10K | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 21000
Si | GEN-LB-US-13K | GEN-LB-US-13K-Datasheet.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 21000
Si | GEN-LB-US-9.6K-PRO | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN-LB-US-12K-PRO | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN-LB-US-13K-PRO | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN-LB-US-16K | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN2-LB-EU-7K | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN2-LB-BR-7.5K | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN2-LB-EU-8K | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN2-LB-EU-10K | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 15000
Si | GEN2-LB-EU-12K | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 18000
Si | GEN2-LB-EU-14K | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 18000
Si | AHS-6.3 | APsystems_AHS_6_3_Datasheet_-_ES.pdf | 500 | N/D | 60 | 450 | 60 | 1 | N/D | 22 | N/D | 6500
Si | AHS-6.3-SP | APsystems_AHS_6_3-SP_Datasheet_-_ES.pdf | 500 | N/D | 60 | 450 | 60 | 1 | N/D | 22 | N/D | 6500
Si | DS3D | APsystems_DS3D_Datasheet_-_ES.pdf | 120 | N/D | 64 | 90 | 64 | 2 | 1 | 20 | 25 | N/D
Si | DS3-H | APsystems_DS3-H_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | N/D | 28 | 45 | 28 | 2 | 1 | 20 | N/D | N/D
Si | DS3-LV | APsystems_DS3-LV_Datasheet_-_MX-ES.pdf | 60 | N/D | 27 | 45 | 27 | 2 | 1 | 18 | 20 | N/D
Si | EZOG-LV | APsystems_EZOG-LV_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | 18 | 12 | 48 | 12 | 2 | 2 | 17 | 20 | 1800
Si | QS2 | APsystems_QS2_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | N/D | 28 | 48 | 28 | 4 | 1 | 20 | 25 | N/D
Si | QT2-480 | APsystems_QT2-480_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | N/D | 32 | 45 | 32 | 2 | N/D | 20 | 25 | N/D
Si | YC600B | APsystems_YC600B_User_Manual_-_ES.pdf | 60 | N/D | 22 | 48 | 22 | 2 | 1 | 12 | 13.2 | N/D
Si | Eco Beast 6000 | Eco-Beast-Datasheet.pdf | 480 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 9600
Si | LSP 100K | LSP-100K-Datasheet.pdf | 1100 | 330 | 300 | N/D | 300 | 12 | 2 | 26 | 33 | 200000
Note on I33: Mauricio Alcaraz: 2=1+1
Note on I34: Mauricio Alcaraz: 2=2+1