## Paneles_Comparativa
PANELES IMPORTADOS DEL CATALOGO -- para comparacion FF vs. Irradiancia
Importado: 20/07/2026 19:23 -- desde RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb
NOTA: Tk-alfa (coef. temperatura Isc) no esta en el catalogo -- se deja en 0 (supuesto). Completar a mano por fila si el panel lo requiere.
Incluir (Si/No) | Nombre panel | Tecnologia | Voc (V) | Isc (A) | Vmp (V) | Imp (A) | Pmax (W) | Tk-beta Voc (%/C) | Tk-alfa Isc (%/C) | Tk-gamma Pmax (%/C) | NOCT (C) | Origen NOCT / Notas | Fuente | NsA (n×Ns)
No | ASP-DVH-T0 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | N/D | N/D | Vidrio DVH -- ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija | Catalogo_Paneles_FV, fila 2 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 161.5
No | ASP-DVH-T10 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | N/D | N/D | Vidrio DVH -- ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija | Catalogo_Paneles_FV, fila 3 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 161.5
No | ASP-DVH-T30 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | N/D | N/D | Vidrio DVH -- ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija | Catalogo_Paneles_FV, fila 4 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 161.5
No | ASP-DVH-T50 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | N/D | N/D | Vidrio DVH -- ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija | Catalogo_Paneles_FV, fila 5 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 161.5
No | ASP-DVH-T60 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | N/D | N/D | Vidrio DVH -- ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija | Catalogo_Paneles_FV, fila 6 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 161.5
No | ASP-DVH-T70 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | N/D | N/D | Vidrio DVH -- ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija | Catalogo_Paneles_FV, fila 7 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 161.5
No | ASP-LAM3-T0 (1200x1200mm) | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | 216 | N/D | 0 | -0.214 | 47.4 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 8 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 170
Si | ASP-LAM3-T0 (1200x1800mm) | CdTe | 181 | 2.54 | 142.5 | 2.28 | 326 | -0.321 | 0 | -0.214 | 47.4 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 9 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 305.98
Si | ASP-LAM3-T0 (1215x2300mm) | CdTe | 184 | 3.25 | 144.5 | 2.93 | 423 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 10 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 311.06
Si | ASP-LAM3-T10 (1200x1200mm) | CdTe | 181.4 | 1.52 | 142.5 | 1.36 | 194 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 11 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T10 (1200x1800mm) | CdTe | 181.4 | 2.29 | 142.5 | 2.06 | 293 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 12 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T10 (1215x2300mm) | CdTe | 184 | 2.93 | 144.5 | 2.63 | 380 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 13 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 311.06
Si | ASP-LAM3-T20 (1200x1200mm) | CdTe | 181.4 | 1.35 | 142.5 | 1.21 | 173 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 14 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T20 (1200x1800mm) | CdTe | 181.4 | 2.03 | 142.5 | 1.83 | 260 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 15 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T20 (1215x2300mm) | CdTe | 184 | 2.6 | 144.5 | 2.34 | 338 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 16 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 311.06
Si | ASP-LAM3-T30 (1200x1200mm) | CdTe | 181.4 | 1.18 | 142.5 | 1.06 | 151 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 17 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T30 (1200x1800mm) | CdTe | 181.4 | 1.78 | 142.5 | 1.6 | 228 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 18 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T30 (1215x2300mm) | CdTe | 184 | 2.28 | 144.5 | 2.05 | 296 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 19 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 311.06
Si | ASP-LAM3-T40 (1200x1200mm) | CdTe | 181.4 | 1.01 | 142.5 | 0.91 | 130 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 20 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T40 (1200x1800mm) | CdTe | 181.4 | 1.52 | 142.5 | 1.37 | 195 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 21 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T40 (1215x2300mm) | CdTe | 184 | 1.95 | 144.5 | 1.76 | 254 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 22 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 311.06
Si | ASP-LAM3-T50 (1200x1200mm) | CdTe | 181.4 | 0.84 | 142.5 | 0.76 | 108 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 23 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T50 (1200x1800mm) | CdTe | 181.4 | 1.27 | 142.5 | 1.14 | 163 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 24 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 306.66
Si | ASP-LAM3-T50 (1215x2300mm) | CdTe | 184 | 1.63 | 144.5 | 1.46 | 211 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Transparencia inferida del nombre del modelo ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 25 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 311.06
Si | ASP-S1-105 | CdTe | 116 | 1.39 | 86.37 | 1.22 | 105 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Panel opaco -- transparencia asignada en 0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 26 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-S1-108 | CdTe | 120 | 1.4 | 87.45 | 1.24 | 108 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Panel opaco -- transparencia asignada en 0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 27 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 202.86
Si | ASP-S1-110 | CdTe | 176.84 | 0.9 | 138 | 0.8 | 110 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Panel opaco -- transparencia asignada en 0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 28 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 298.95
Si | ASP-S1-115 | CdTe | 180.49 | 0.918 | 138.8 | 0.834 | 115 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | Panel opaco -- transparencia asignada en 0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 29 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 305.12
No | ASP-ST1-T0 | CdTe | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | -0.214 | 51.1 | Ficha no reporta Pmax en W ni dimension fija para T0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 30 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 144.5
Si | ASP-ST1-T10 | CdTe | 116 | 1.19 | 86.4 | 1.05 | 94 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO por formula tecnica (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 31 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-ST1-T20 | CdTe | 116 | 1.07 | 86.4 | 0.94 | 84 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO por formula tecnica (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 32 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-ST1-T30 | CdTe | 116 | 0.93 | 86.4 | 0.81 | 73 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO por formula tecnica (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 33 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-ST1-T40 | CdTe | 116 | 0.8 | 86.4 | 0.7 | 63 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 34 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-ST1-T50 | CdTe | 116 | 0.66 | 86.4 | 0.58 | 52 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 35 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-ST1-T60 | CdTe | 116 | 0.53 | 86.4 | 0.47 | 42 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 36 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | ASP-ST1-T70 | CdTe | 116 | 0.4 | 86.4 | 0.352 | 31 | -0.321 | 0 | -0.214 | 51.1 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 37 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 196.1
Si | HW-MQSB-V2 Teja Curva CIGS (Black) | CIGS | 10.8 | 4.1 | 8.9 | 3.6 | 32 | N/D | 0 | N/D | N/D | Teja opaca -- transparencia asignada en 0 | Catalogo_Paneles_FV, fila 38 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 18.26
Si | HW-MQSB-V2 Teja Curva CIGS (Green) | CIGS | 10.5 | 3.9 | 8.4 | 3.4 | 28 | N/D | 0 | -0.214 | 50.5 | Teja opaca -- transparencia asignada en 0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1650*alpha_p+47.0 (CIGS, R2=0.97)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 39 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 17.75
Si | HW-MQSB-V2 Teja Curva CIGS (Red) | CIGS | 10.5 | 3.9 | 8.4 | 3.4 | 28 | N/D | 0 | -0.214 | 50.5 | Teja opaca -- transparencia asignada en 0 ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1650*alpha_p+47.0 (CIGS, R2=0.97)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 40 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 17.75
Si | NCL-BP-P-C02-327 | CdTe | 124.2 | 3.74 | 96 | 3.41 | 327.8 | -0.28 | 0 | -0.216 | 51.2 | "Ficha reporta 'Hasta 160 W/m2' (dato por area, no Wp por panel) ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 41 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.29
Si | HIITIO HC-3CT0% | CdTe | 125.5 | 1.24 | 101.8 | 1.13 | 115 | -0.28 | 0 | -0.29 | 42.3 | Ya cargado en Hoja1 filas 30-34 -- referencia | Catalogo_Paneles_FV, fila 42 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 212.16
Si | HIITIO HC-3CT20% | CdTe | 125.5 | 0.99 | 101.8 | 0.9 | 92 | -0.28 | 0 | -0.29 | 42.3 | Ya cargado en Hoja1 filas 30-34 -- referencia | Catalogo_Paneles_FV, fila 43 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 212.16
Si | HIITIO HC-3CT40% | CdTe | 125.5 | 0.74 | 101.8 | 0.68 | 69 | -0.28 | 0 | -0.29 | 42.3 | Ya cargado en Hoja1 filas 30-34 -- referencia | Catalogo_Paneles_FV, fila 44 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 212.16
Si | HIITIO HC-3CT60% | CdTe | 125.5 | 0.5 | 101.8 | 0.45 | 46 | -0.28 | 0 | -0.29 | 42.3 | Ya cargado en Hoja1 filas 30-34 -- referencia | Catalogo_Paneles_FV, fila 45 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 212.16
Si | HIITIO HC-JL-B5-60% | CdTe | 122.8 | 0.5 | 90.1 | 0.45 | 40 | -0.28 | 0 | -0.29 | 42.3 | Ya cargado en Hoja1 filas 30-34 -- referencia | Catalogo_Paneles_FV, fila 46 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 207.6
No | PERC half Cut Bifacial ESM | MonoSi | N/D | N/D | N/D | N/D | 530 | N/D | 0 | -0.36 | 56.3 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1200*alpha_p+52.0 (Mono-Si PERC, R2=0.96)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 47 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) -- PENDIENTE: completar datos electricos segun ficha | 78
Si | NCL-BP-P-C02-108 | CdTe | 124.2 | 1.21 | 96 | 1.11 | 108 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 48 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-BP-P-C08-95 | CdTe | 124.2 | 1.09 | 93.6 | 0.89 | 95 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 49 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-FP-P-C010-83 | CdTe | 124.2 | 0.97 | 93.6 | 0.89 | 83 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 50 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-FP-P-C15-60 | CdTe | 124.2 | 0.72 | 89.6 | 0.66 | 60 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 51 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-FP-P-C02-217 | CdTe | 124.2 | 2.48 | 96 | 2.26 | 217 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 52 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-FP-P-C05-193 | CdTe | 124.2 | 2.23 | 94.9 | 2.03 | 193 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 53 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-FP-P-C11-169 | CdTe | 124.2 | 1.98 | 93.6 | 1.81 | 169 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 54 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96
Si | NCL-FP-P-C15-121 | CdTe | 124.2 | 1.48 | 89.6 | 1.36 | 121.5 | -0.28 | 0 | -0.239 | 51.6 | ¦ NOCT ESTIMADO automaticamente (NOCT=1750*alpha_p+47.4 (CdTe, R2=0.98)) -- NO es dato de fabricante | Catalogo_Paneles_FV, fila 55 (RESPALDO OPTIMIZADOR PARA CALCULOS BIPV COMPLETO-MONTAJE FINAL2.0.xlsb) | 209.96