### ESPECIFICACIÓN

| Tipo de modelo | ESM-FT 120W |
| --- | --- |
|  | STC |
| Potencia máxima (Pmax) | 120 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 10.99 |
| Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.26 |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 9.59 |
| Corriente de máxima potencia (imp) | 12.50 |
| Eficiencia del módulo - r7m (%) | 21,8% |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C |
| Voltaje máximo del sistema | 1000 V CC |
| Clasificación máxima del fusible en serie | 20A |
| Peso | 13,5 kg |
| Tamaño del producto | 1600*460*6 mm |
| Clasificación de resistencia al viento | Clase II |
| Carga máxima (delantera/trasera) | 5400Pa/2400Pa |
| CANTIDAD/Palet | 42 piezas |
| QYT en 40HQ | 1764 piezas |

STC: Irradiancia 1000 W/m² Temperatura de la celda 20 °C Calidad atmosférica = 1,5